## Tabelle1
MOP Schutzmaßnahme | Luftstrecke | Kriechstrecke
2 x MOOP doppelte/verstärkte Isolierung Minimalwerte, Theorie | 4,0 mm | 5,0 mm
2 x MOPP doppelte/verstärkte Isolierung Realwerte, Praxis | 5,7 mm | 5,7 mm
Tabelle 2: Praxiswerte für Luft- und Kriechstrecken nach EN 60601-1-3rd. Uin=250 VAC, maximale Betriebsspannung der Isolierung: 265 Vrms, Spitzenspannung: Û≤ 552V; Einsatzhöhe: ≤ 4.000 m, Verschmutzungsgrad 2.